У К Р А Ї Н А

Зеленодольська об’єднана територіальна громада

Апостолівського району Дніпропетровської області

Орган місцевого самоврядування

# Р І Ш Е Н Н Я

виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

| 19 березня 2019 року |  | № 29 |
| --- | --- | --- |

### Про погодження «Методики коригування  норм споживання тепла на  потреби  централізованого опалення та  нарахування  (визначення) плати за послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії»

### Враховуючи звернення депутатів Зеленодольської міської ради, Апостолівської районної ради, мешканців м.Зеленодольськ, керуючись ст.7 Закону України  « Про житлово-комунальні послуги», ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.7 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»,  виконавчий комітет Зеленодольської міської ради

ВИРІШИВ:

### Погодити «Методику коригування  норм споживання тепла на  потреби  централізованого опалення та  нарахування  (визначення) плати за послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії» згідно з Додатком 1.

### Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

### Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради від 08.06.2017р. №236 «Про погодження «Методики коригування  норм споживання тепла на  потреби  централізованого опалення та нарахування (визначення) плати за послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії для ДТЕК «КРИВОРІЗЬКА ТЕС» ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРОГО»вважати таким, що втратить чинність  з моменту введення в дію цього рішення.

### Контроль  за виконанням  даного рішення покласти  на начальника відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, інфраструктури виконавчого комітету Зеленодольської міської ради.

### В.о. міського голови                                                             О.М.Ярошенко

Прим. 4: справа, прокуратура,економіст, ВРТЕ

### Додаток 1

### до рішення

### виконавчого комітету

### Зеленодольської міської ради

### від 19.03.2019 №29

### Методика коригування  норм споживання тепла на  потреби  централізованого опалення та  нарахування  (визначення) плати за послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії .

### ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

### Ця Методика враховує фактично досягнуті показники теплоспоживання окремих будинків, побудованих за однаковими/близькими проектами; виконані заходи з енергоефективності у будинках, не оснащених будинковими приладами обліку споживання тепла (далі – БПО); рівень оснащення багатоквартирних будинків міста приладами обліку теплової енергії.

### Методика рекомендована до використання на території м.Зеленодольськ:

### 2.1       з 20.01.2019 року

### до моменту досягнення 100% рівня оснащення будинків будинковими приладами обліку тепла.

### ДТЕК «КРИВОРІЗЬКА ТЕС» АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі – виконавець послуг) щомісячно   проводить нарахування плати за послуги з централізованого опалення (далі – ЦО), відповідно до чинних законодавчих актів України з врахуванням цієї Методики.

### Відповідно до статті 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», розмір плати розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів та показів будинкових приладів обліку або по нормах споживання теплової енергії, затверджених у встановленому порядку. Нарахування плати за послугу з централізованого опалення для населення, у разі відсутності у квартирі та/або на теплових вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії, виконується згідно «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених ПКМУ від 21.07.2005 № 630 (надалі «Правила») та з врахуванням щомісячного коригування норм споживання теплової енергії на опалення згідно цієї Методики.

### Весь багатоквартирний житловий фонд міста групується за проектними будівельними рішеннями у групи за величиною теплоспоживання згідно таблиці 1.

### Щомісячно виконавець послуг має виконувати розрахунок фактичного теплоспоживання по кожній групі будинків, з виділенням всередині кожної групи підгруп будинків з будинковими приладами обліку і без будинкових приладів обліку. Розрахунки фактичного теплоспоживання по групам/підгрупам будинків ведуться у одиницях виміру – Гкал. та Гкал/м2 опалювальної площі. Якщо фактичне теплоспоживання всередині групи будинків по підгрупі з будинковими приладами обліку менше ніж теплоспоживання по підгрупі без БПО, розраховане за нормами, то при нарахуваннях по будинках підгрупи без БПО має застосовується коефіцієнт коригування. Коефіцієнт коригування розраховується як відношення фактичної середньої питомої витрати  тепла на опалення по підгрупі з БПО до  питомої витрати  тепла на опалення по підгрупі по підгрупі без БПО, врахованої у діючих тарифах на послуги з ЦО.

### При розрахунку фактичного теплоспоживання будинків підгрупи без БПО мають враховуватись вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 1037 від 30.11.2015р.

### Встановлений цією методикою коефіцієнт корегування не застосовується до будинків, де прилад обліку споживання теплової енергії було встановлено (незалежно за рахунок яких джерел), але у наступному його було виведено з ладу через умисні вандальні дії та недостатні заходи з забезпечення збереження лічильника. Факт виведення лічильника з ладу у таких випадках встановлюється на підставі акту у довільній формі, складеному  представниками ВРТЕ ДТЕК Криворізька ТЕС. У цьому разі, нарахування здійснюються у порядку, встановленому законодавством до відновлення працездатності будинкового лічильника. Відновлення працездатності лічильника у цьому разі здійснюється за рахунок коштів співвласників будинку (мешканців).

### ГРУПУВАННЯ БУДИНКІВ

### Для розрахунків з застосування цієї методики всі багатоквартирні будинки м.Зеленодольськ за будівельно-проектними рішеннями; схемою теплопостачання; рівнем теплоспоживання; досягнутим рівнем енергоефективності – групуються у групи та підгрупи згідно таблиці 1.

### Групування здійснено на підставі статистичних даних що до фактичних величин витрат тепла на потреби опалення, що споживаються окремими будинками.

### Фактичні величини витрат тепла на потреби опалення, що споживаються окремими будинками визначено на підставі аналізу даних архівів теплових лічильників, встановлених на цих будинках.

### У разі виконання по окремим будинкам робіт, що суттєво змінюють теплоспоживання таких будинків (реконструкція, перебудова, монтаж/демонтаж теплової ізоляції мереж та будівельних конструкцій, енергозберігаючі заходи, то що), має бути здійснено перегрупування таких будинків з віднесенням до інших проектних груп/підгруп.

### Таблиця 1.

### Групування багатоквартирних будинків м.Зеленодольськ за будівельно-проектними рішеннями; схемою теплопостачання; рівнем теплоспоживання; рівнем енергоефективності.

| № з/п | Наявність будинкового теплолічильника | Адреса | Опалю-вальна площа, м2 | Питома річна витрата теплової енергії на 1 м2, Гкал | Відно- шення гр.5 до гр.6, коєф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактична за теплолічильником | Розра- хукова за фактичною темпе- ратурою зовніш- нього повітря, згідно ПКМУ №1037 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Питома витрата теплової енергії на опалення 1м2 за опалювальний період 2018 року (144 доби) |
| Проект 1 ( 5-поверхові, блочні ) |
| 1 | З будинковим теплолічильником | Незалежності 19 | 2845,5 | 0,0921 | 0,1440 | 0,64 |
| 2 |  | Незалежності 21 | 2951,9 | 0,1001 | 0,1440 | 0,70 |
|  | Без будинкового теплолічильника | Відсутні |
| Проект 2 ( 4-поверхові, блочні ) |
| 1 | З будинковим теплолічильником | Енергетична 02 | 2278,7 | 0,0975 | 0,1440 | 0,68 |
| 2 |  | Енергетична 04 | 1371,3 | 0,0935 | 0,1440 | 0,65 |
| 3 |  | Енергетична 06 | 2326 | 0,0943 | 0,1440 | 0,66 |
| 4 |  | Енергетична 08 | 1476,4 | 0,0964 | 0,1440 | 0,67 |
| 5 |  | Енергетична 12 | 1352,44 | 0,0914 | 0,1440 | 0,63 |
| 6 |  | Енергетична 14 | 2289,2 | 0,1009 | 0,1440 | 0,70 |
| 7 |  | Енергетична 16 | 1432,4 | 0,0861 | 0,1440 | 0,60 |
| 8 |  | Садова 03 | 1485,5 | 0,0743 | 0,1440 | 0,52 |
| 9 |  | Садова 05 | 2388,5 | 0,0887 | 0,1440 | 0,62 |
| 10 |  | Садова 07 | 1451,34 | 0,0966 | 0,1440 | 0,67 |
| 11 |  | Садова 11 | 1469,3 | 0,0871 | 0,1440 | 0,60 |
| 12 |  | Садова 13 | 2373,8 | 0,0880 | 0,1440 | 0,61 |
| 13 |  | Садова 15 | 1426,3 | 0,0971 | 0,1440 | 0,67 |
| 14 |  | Садова 17 | 2482,3 | 0,0789 | 0,1440 | 0,55 |
| 15 |  | Святкова 01 | 2452,2 | 0,0913 | 0,1440 | 0,63 |
| 16 |  | Святкова 03 | 1473,5 | 0,0903 | 0,1440 | 0,63 |
| 17 |  | Святкова 04 | 1309 | 0,0909 | 0,1440 | 0,63 |
| 18 |  | Святкова 05 | 2470,25 | 0,0867 | 0,1440 | 0,60 |
| 19 |  | Святкова 06 | 2067,1 | 0,1144 | 0,1440 | 0,79 |
| 20 |  | Святкова 07 | 1483 | 0,0928 | 0,1440 | 0,64 |
| 21 |  | Святкова 08 | 1178,5 | 0,0962 | 0,1440 | 0,67 |
| 22 |  | Святкова 09 | 2357,9 | 0,0918 | 0,1440 | 0,64 |
| 23 |  | Святкова 10 | 2351,45 | 0,1026 | 0,1440 | 0,71 |
| 24 |  | Святкова 13 | 1468,7 | 0,0939 | 0,1440 | 0,65 |
| 25 |  | Святкова 14 | 1472,05 | 0,0926 | 0,1440 | 0,64 |
| 26 |  | Святкова 15 | 2212,7 | 0,0932 | 0,1440 | 0,65 |
| 27 |  | Святкова 16 | 2338,4 | 0,0974 | 0,1440 | 0,68 |
| 28 |  | Святкова 17 | 1341,2 | 0,1040 | 0,1440 | 0,72 |
| 29 |  | Святкова 18 | 1304,5 | 0,1069 | 0,1440 | 0,74 |
| 30 |  | Святкова 20 | 2504 | 0,0859 | 0,1440 | 0,60 |
|  | Без будинкового теплолічильника | Відсутні |
| Проект 3 ( 2-поверховий, блочні ) |
| 1 | З будинковим теплолічильником | Наташі Малаєвої 1 | 351,8 | 0,1082 | 0,1440 | 0,75 |
|  | Без будинкового теплолічильника | Відсутні |
| Проект 4 ( 5-поверхові, панельні, рециркуляція ГВП через рушникосушки ) |
| 1 | З будинковим теплолічильником | Енергетична 22А | 2827,85 | 0,1098 | 0,1440 | 0,76 |
| 2 |  | Енергетична 24 | 4239,46 | 0,1008 | 0,1440 | 0,70 |
| 3 |  | Енергетична 26 | 4337,31 | 0,0888 | 0,1440 | 0,62 |
| 4 |  | Енергетична 28 | 4281,1 | 0,1093 | 0,1440 | 0,76 |
| 5 |  | Наташі Малаєвої 2 | 4208,3 | 0,1001 | 0,1440 | 0,69 |
| 6 |  | Незалежности 1 | 4230,5 | 0,1201 | 0,1440 | 0,83 |
| 7 |  | Незалежности 3 | 4411,58 | 0,0941 | 0,1440 | 0,65 |
| 8 |  | Рибалко 14 | 4307,02 | 0,1042 | 0,1440 | 0,72 |
| 9 |  | Святкова 21 | 4265,3 | 0,0957 | 0,1440 | 0,66 |
|  | Без будинкового теплолічильника | Відсутні |
| Проект 5 (5-поверхові, панельні, без рециркуляції ГВП ) |
| 1 | З будинковим теплолічильником | Енергетична 20, 1-4 під. | 2544,7 | 0,0885 | 0,1440 | 0,61 |
| 2 |  | Енергетична 20, 5-8 під. | 2547,4 | 0,0925 | 0,1440 | 0,64 |
| 3 |  | Енергетична 22 | 4945,6 | 0,0961 | 0,1440 | 0,67 |
| 4 |  | Незалежності 07 | 2491,64 | 0,0989 | 0,1440 | 0,69 |
| 5 |  | Незалежності 09 | 2380,4 | 0,0999 | 0,1440 | 0,69 |
| 6 |  | Незалежності 11 | 2873,3 | 0,0894 | 0,1440 | 0,62 |
| 7 |  | Незалежності 23 | 2602,2 | 0,1027 | 0,1440 | 0,71 |
| 8 |  | Петропавлівська 3 | 3837,9 | 0,0952 | 0,1440 | 0,66 |
| 9 |  | Рибалко 01 | 2463,4 | 0,0942 | 0,1440 | 0,65 |
| 10 |  | Рибалко 03 | 5111,9 | 0,0918 | 0,1440 | 0,64 |
| 11 |  | Рибалко 05 | 3730,2 | 0,0945 | 0,1440 | 0,66 |
| 12 |  | Рибалко 09 | 3859,3 | 0,0957 | 0,1440 | 0,66 |
| 13 |  | Рибалко 11 | 5109,8 | 0,0948 | 0,1440 | 0,66 |
| 14 |  | Садова 19 | 2538,7 | 0,0898 | 0,1440 | 0,62 |
| 15 |  | Садова 21 | 2545,4 | 0,0791 | 0,1440 | 0,55 |
| 16 |  | Садова 23 | 2546,6 | 0,0892 | 0,1440 | 0,62 |
| 17 |  | Садова 25 | 2600,8 | 0,0835 | 0,1440 | 0,58 |
|  | Без будинкового теплолічильника | Відсутні |
| Проект 6 (5-поверхові, цегляні, рециркуляція ГВП через рушникосушки ) |
| 1 | З будинковим теплолічильником | Будівельна 1, 1-4 під. | 2364,9 | 0,1038 | 0,1440 | 0,72 |
| 2 |  | Будівельна 1, 5-10 під. | 3672,5 | 0,1068 | 0,1440 | 0,74 |
| 3 |  | Будівельна 15 | 2879,3 | 0,0952 | 0,1440 | 0,66 |
| 4 |  | Будівельна 17 | 2683,6 | 0,1024 | 0,1440 | 0,71 |
| 5 |  | Будівельна 2, 1-6 під. | 5103,9 | 0,1021 | 0,1440 | 0,71 |
| 6 |  | Будівельна 2, 7-8 під | 1688,2 | 0,1187 | 0,1440 | 0,82 |
| 7 |  | Будівельна 4 | 3390,67 | 0,1106 | 0,1440 | 0,77 |
| 8 |  | Молодіжний 2 * | 3211,1 | 0,0956 | 0,1440 | 0,66 |
| 9 |  | Молодіжний 4 | 4878,3 | 0,1011 | 0,1440 | 0,70 |
| 10 |  | Паркова 10 | 1667,1 | 0,1288 | 0,1440 | 0,89 |
| 11 |  | Петропавлівська 2 1-6 під | 3717,2 | 0,0969 | 0,1440 | 0,67 |
| 12 |  | Рибалко 10 | 2464,8 | 0,1206 | 0,1440 | 0,84 |
| 13 |  | Рибалко 12 | 2456,8 | 0,1132 | 0,1440 | 0,79 |
| 14 |  | Рибалко 2 1 корпус | 1740,33 | 0,1233 | 0,1440 | 0,86 |
| 15 |  | Рибалко 2 2 корпус | 2989,5 | 0,1182 | 0,1440 | 0,82 |
| 16 |  | Рибалко 2 3 корпус | 3776,2 | 0,1324 | 0,1440 | 0,92 |
| 17 |  | Рибалко 4 | 3090,2 | 0,1212 | 0,1440 | 0,84 |
| 18 |  | Рибалко 6 | 4695,88 | 0,1234 | 0,1440 | 0,86 |
| 19 |  | Рибалко 8 | 6638,7 | 0,0948 | 0,1440 | 0,66 |
| 1 | Без будинкового теплолічильника | Петропавлівська 2, під.7-8 | 1159,7 | - | 0,1440 | - |
| 2 |  | Петропавлівська 1 * | 3370,85 |  | 0,1440 |  |
| 3 |  | Будівельна 13 | 4841,2 |  | 0,1440 |  |
| Проект 7 ( 3-4 поверхові, цегляні, без рециркуляції ГВП ) |
| 1 | З будинковим теплолічильником | Святкова 19 | 1825,3 | 0,1187 | 0,1440 | 0,82 |
| 2 |  | Енергетична 18 | 1959,7 | 0,1078 | 0,1440 | 0,75 |
| 1 | Без будинкового теплолічильника | Будівельна 7А | 766,27 | - | 0,1440 | - |
| 2 |  | Святкова 2 | 134,37 |  | 0,1440 |  |
| Проект 8 ( 5-поверхові, цегляні, без рециркуляції ГВП ) |
| 1 | З будинковим теплолічильником | Незалежності 2А | 2368,1 | 0,1203 | 0,1440 | 0,84 |
| 2 |  | Енергетична 30 | 5105,82 | 0,1390 | 0,1440 | 0,97 |
| 1 | Без будинкового теплолічильника | Незалежності 13 | 1274,3 | - | 0,1440 | - |
| 2 |  | Незалежності 13А | 1195,6 |  | 0,1440 |  |
| 3 |  | Незалежності 17 | 1411,3 |  | 0,1440 |  |
| 4 |  | Незалежності 17А | 955,8 |  | 0,1440 |  |
| Проект 9 (1-2 поверхові, цегляні ) |
|  | З будинковим теплолічильником | відсутні |
| 1 | Без будинкового теплолічильника | Молодіжний 1 | 175,3 | - | 0,1440 | - |
| 2 |  | Молодіжний 3 | 176,6 |  | 0,1440 |  |
| 3 |  | Молодіжний 5 | 144,7 |  | 0,1440 |  |
| 4 |  | Молодіжний 7 | 73,2 |  | 0,1440 |  |
| 5 |  | Незалежності 2 | 146 |  | 0,1440 |  |
| 6 |  | Незалежності 4 | 71,8 |  | 0,1440 |  |
| 7 |  | Незалежності 6 | 146 |  | 0,1440 |  |
| 8 |  | Незалежності 8 | 72,9 |  | 0,1440 |  |
| 9 |  | Незалежності 10 | 73,2 |  | 0,1440 |  |
| 10 |  | Паркова 2 | 194,5 |  | 0,1440 |  |
| 11 |  | Паркова 4 | 186,4 |  | 0,1440 |  |
| 12 |  | Паркова 6 | 183,5 |  | 0,1440 |  |
| 13 |  | Паркова 8 | 113,8 |  | 0,1440 |  |
| 14 |  | Будівельна 5А | 257,5 |  | 0,1440 |  |
| 15 |  | Будівельна 3А | 246,4 |  | 0,1440 |  |
| 16 |  | Будівельна 1А | 205,54 |  | 0,1440 |  |

### ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:

- Визначення коефіцієнту корегування норми споживання тепла на опалення по будинкам, не оснащеним загально-будинковим приладом обліку споживання тепла.

  - Розрахунок коефіцієнта корегування норми споживання тепла на опалення (яка врахована у діючому тарифі на послуги з ЦО), що враховує відхилення фактичної питомої витрати теплової енергії на опалення 1 м2 опалювальної площі однотипних будинків в межах відповідної групи (таблиця 1) від норми, врахованої у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення (Кі), проводиться щомісяця шляхом визначення співвідношення між фактичною питомою витратою теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі однотипних житлових будинків відповідної групи (таблиця 1) до норми витрати теплової енергії на опалення в і-му місяці розрахункового періоду:

де qн і – питома норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі  житлових будинків відповідної групи (таблиця 1), яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі  та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

qфакт і - фактична середня арифметична питома витрата теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі однотипних житлових будинків в і-му місяці розрахункового періоду.

  - Питома норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків (qн і) визначається за формулою:

де q - середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення  у разі відсутності у квартирі  та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

ni - тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення  у разі відсутності у квартирі  та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

N - загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії.

  - Фактична середня арифметична питома витрата теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі  однотипних житлових будинків відповідної групи (таблиця 1) - (qфакт і), в і-му місяці, визначається за формулою:

де Qi – фактичне споживання теплової енергії і-м однотипним будинком в розрахунковому місяці, Гкал;

Si – опалювальна площа і-го однотипного будинку, кв. метр.;

n – кількість однотипних будинків.

2. Порядок врахування значень коефіцієнту корегування норми споживання тепла ( )при визначенні розміру місячної плати за послугу з централізованого опалення для населення  по окремим будинкам у разі відсутності у квартирі або на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії, за розрахунковий період протягом опалювального сезону згідно Правил.

2.1. Розмір щомісячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону визначається відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630 з урахуванням коефіцієнту корегування норми споживання тепла ( ) за формулою:

де: ТО - тариф на послугу з централізованого опалення для населення житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. метр  за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з податком на додану вартість);

S - опалювана площа квартири споживача, який отримує послугу з централізованого опалення і як що будинок/квартира не мають будинкового або квартирного засобу обліку теплової енергії, кв. метрів;

Ккнсі – коефіцієнт корегування норми споживання тепла на опалення (яка врахована у діючому тарифі на послуги з ЦО), що враховує відхилення в i-му місяці фактичної середньо- арифметичної питомої витрати теплової енергії на опалення 1 м2 опалювальної площі однотипних будинків відповідної проектної групи (таблиця 1), від норми, врахованої під час розрахунку діючого тарифу;

ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

nкi - календарна кількість діб в і-му місяці. Тариф ТО було розраховано на середньомісячну кількість діб в зимовий період - 30,29 діб, тому приймаємо nкi = 30,29 діб.

При розрахунках розміру щомісячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону наведена вище формула, для спрощення розрахунків, математично перетворюється до наступного вигляду:

Керуючий справами (секретар) виконкому                                        О.А.Буніна